Саврухин А.П.

Компьютерный лабораторный практикум на основе Electronics Workbench (EWB)

Для дисциплин: «Физические основы измерений», «Теоретические основы электротехники», «Физика» (раздел «Электричество и магнетизм»)

МГУЛ

2001 г

Содержание

- Основы методики обучения с помощью КЛП. ……………..3

- Состав КЛП……………………………………………………10

- Правила выполнения компьютерного моделирования……. 10

  - Механизм схемотехнического моделирования ……...10

  - Перечень процедур, выполняемых при помощи

программы EWB……………………………………….14

  - Обозначения элементов схем………………………….61

  - Правила пользования приборами……………………  62

  - Анализ графиков……………………………………….67

4. Лабораторные работы…………………………………………79

4.1     Анализ шумов…………………………………………...79

4.2     Анализ искажений………………………………………84

4.3     Параметрические и температурные испытания………88

4.4     Статистические испытания…………………………….91

4.5 Измерение электродвижущей силы источника, разности потенциалов, падения напряжения в электрической цепи и напряжения на участке цепи………………………………………………………95

5. Литература ……………………………………………………105

6. Приложение. Файлы для моделирования…………………...106

- ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КЛП

Целью открытого образования (ОО) должно стать обеспечение доступа к знанию, к источникам информации, к учебникам и пособиям всем желающим повышать свой интеллектуальный уровень, улучшать профессиональную подготовку, осваивать новые технологические приемы, знакомиться с последними достижениями науки и техники. Чтобы соответствовать объявленной цели, ОО (массовая школа) должно обладать качественными особенностями, к которым следует отнести:

- доступность образования,

- индивидуальный подход к учащимся (сроки обучения, изучаемые разделы дисциплины, учет особенностей личности, свободный выбор методик и т.п.),

- возможность выбора вида обучения: очно, заочно, дистанционно с периодической проверкой качества усвоения материала, интерактивно с использованием компьютерной сети.

Доступность образования. Демократизация  сферы общественной деятельности, относящейся к процессу обучения, может осуществляться как альтернатива  коммерциализации лишь при наличии материальной базы. А именно, расширение контингента обучающихся должно сопровождаться снижением затрат в индустрии образования, достижимым благодаря внедрению новых информационных технологий. При таких условиях снижаются преграды на пути получения полноценного образования для людей разных рас, полов, религиозных убеждений. Получат доступ к знаниям и проживающие в глубинке, и люди с ограниченными возможностями или страдающие тяжелыми недугами. Раз люди действительно есть главный потенциал, основное богатство страны, то вовлечение возможно большего их числа в сферу творчества и созидания является истинно гуманной задачей.

Индивидуальный подход. Люди различаются по темпераменту на замкнутых и общительных, рассудительных и сообразительных. Память одни имеет короткую, другие долговременную, у одних лучше зрительная, у других – моторная и слуховая. Лучшие условия сна, приема пищи, обучения зависят от времени дня и года, погоды, климата, местности, метеочувствительности, пола, здоровья и возрастных особенностей человека. У одних режим дня определяется особенностями религиозного плана, у других – спортивным режимом, у третьих – семейными обстоятельствами (больные, престарелые и дети, нуждающиеся в уходе). Некоторые люди тяжело переносят разлуку, даже кратковременную, другие не любят транспорт или общежитие. Но слабый в одном, силен в другом.

Компьютер не  обидит учащегося, он позволяет решать задачи любого уровня сложности в любой последовательности по выбору самого ученика. Пусть человек и не получит диплом, но самообразование способствует повышению его  общественной значимости и личной уверенности.

Экономическая целесообразность. Выгодность системы ОО обобщенно определяется вовлечением большего числа людей в общественно полезную и значимую деятельность. Родной дом становится не только жилищем, но и местом, где можно полноценно трудиться и обучаться. Компьютерная сеть дает возможность осуществлять поиск своего пути, исправить ошибку, совершенную при выборе профессии или специальности. Непосредственная же экономия заключается в сокращении необходимых учебных площадей и средств на их содержание, снижение транспортных расходов, уменьшении затрат на создание местных отделений университетов и т.п. Не нужно будет переиздавать учебник ради того, чтобы осовременить в нем один раздел; иметь повсюду слабо укомплектованные библиотеки; содержать дорогостоящие лаборатории с быстро устаревающим оборудованием, к тому же работающим малую часть года. Сетевые учреждения с учетом часовых поясов могут работать круглосуточно, современные носители  поставляют информацию более высокого качества, быстрее, в нужное место и дешевле.

Методика ОО.

1. В мире идет жесткое соперничество. Технологии сменяются быстро, поэтому требуется постоянное самообучение. Старые советская и американская школы были ориентированы на худшего ученика. От этого страдали худшие (не успевали) и лучшие (теряли темп). Поэтому нужно равняться на лучших, а остальные пусть выбирают сроки обучения и число предметов по силам.

2. Школа ( от шкала, лестница) есть постоянное восхождение по жизни, непрерывное  пополнение базы сведений. Поэтому образование должно быть сквозным и доступным на всех этапах жизни.

3. Студия – это мастерская, класс, место, где ваяют, рисуют, танцуют. Поэтому студент не тот, кто слушает, а тот, кто в труде овладевает навыками. На языке хинди слово видья означает видеть, ведать, знание. Видьяардха – стремящийся к знаниям (студент). Патха – ученик изучающий, чхатта – ученик покровительствуемый, шишья - ученик наставляемый, и лишь чела – ученик разумный ( от четана – ум, по русски – чело).

4. Русское слово знать означает: уметь делать, ведать; владеть, исполнять; высшие слои общества (на санскрите – джна). Учить – усваивать мастерство (на санскрите – учьяти – упражнять). На санскрите читта означает разум, постижение (по русски – читать). Китайский иероглиф чжи означает понимать, помнить, управлять. Вместе это означает, что научить нельзя, но можно познать, постичь, овладеть, научиться. Поэтому основа методики – помощь учащемуся.

5. До появления речи навыки передавались подражанием, и этот прием сохранился в народных обрядах и танцах. До появления письменности знания передавались устно. Со временем появились книги, но они были недоступны широким слоям населения по причине высокой их стоимости. Отсюда и значение слова лектор – чтец. Ученик был обучаемым, пассивным элементом процесса, так как отсутствовала обратная связь, поскольку материальные условия не позволяли учителю иметь мало учеников и обучать посредством диалога, интерактивно, по Сократу.

6. Оценка качества знаний относится к деликатной области отношений между людьми. Имея дефекты речи или внешности, будучи от природы застенчивыми, находясь в особых отношениях со сверстниками, многие отказываются от выступлений перед аудиторией. Если учащийся готовит себя к служению науке, зачем ему способность выступать на публике, нужная в карьере адвоката? Бывает и так, что слабо успевающие в школе становились впоследствии известными учеными.

Оценка знаний в баллах малополезна. Умный работодатель определяет компетентность сотрудника по  сложности и качеству выполняемой работы. Студент уже на первом курсе должен выбрать тему выпускной работы, например, проект моста с заданной пропускной способностью, габаритами, стоимостью и т.п. В естественных науках можно точно определить, может ли выпускник быть мостостроителем и быть удостоен диплома. Подобным образом, перевод на следующий курс осуществляется по результатам выполнения комплексной курсовой работы. Оценка да – нет должна быть объективной, компьютерной; преподаватель к этому процессу не допускается.

7. Следует наилучшим способом использовать возможности современных средств обучения: записи лекций лучших методистов, зрительный и звуковой ряды,  наглядные пособия, компьютерное моделирование, интерактивное и дистанционное обучение. Установочные лекции должны читать выдающиеся ученые и по разделам науки, в развитие которых их вклад общепризнан. Таким образом можно повысить качество обучения и сократить разрыв между состоянием лабораторной базы школы, университета   и оборудованием научно-технических центров. Учащиеся получают доступ в закрытые объекты, на радиационные и химические производства, к тренажерам и имитаторам, широко используемым при обучении космонавтов, летчиков, подводников, ракетчиков.

Лабораторные работы, в соответствии с принципом сквозного обучения, составлены из трех частей, имеют три уровня. Часть А выполняется школьниками, слушателями подготовительного отделения университета и является общеобразовательной . Часть В выполняется теми слушателями технических факультетов, которые на старших курсах будут изучать электротехнику или теоретические основы электротехники. Часть С предполагает углубленное изучение данного раздела курса физики, в том числе физических основ измерений, студентами, которые не будут в дальнейшем специально изучать электротехнику.

Варианты использования КЛП

- Очно в университете или его филиале вся работа выполняется на компьютере в присутствии преподавателя.

- Интерактивно при участии преподавателя с использованием компьютерной сети или интернета.

- Дистанционно, если работа выполняется на компьютере, а результаты записываются на дискету и в таком виде пересылаются на проверку преподавателю.

- Заочно выполняется расчетная часть работы  и готовятся ответы на контрольные вопросы, а само моделирование проводится во время зачетной сессии.

Особенности КЛП

Опыт создания компьютерного лабораторного практикума.

В качестве носителя выбрана программа Elеctronics Workbench (EWB)  компьютерного (то есть математического) моделирования электрических цепей. Программа содержит обширную библиотеку компонентов электрических цепей, моделей электронных узлов, функциональные блоки, измерительные устройства. Последние по внешнему виду и способам управления (настройки) близки к их техническим прототипам. Эта программа позволяет решать задачи разного уровня, начиная от исследования режимов в простейших цепях и вплоть до разработки и анализа работы сложных радиоэлектронных устройств с выходом на программу создания печатных плат. В данном случае реальное моделирование слишком дорого, длительно и малопродуктивно. Трудно представить себе, что университет может приобрести физическую лабораторию с такими возможностями, содержать и  обновлять ее. КЛП заменяет физический эксперимент лишь там, где это необходимо (сложный, дорогостоящий, длительный, опасный эксперимент или  недоступный, закрытый объект) и целесообразно (имеется точная математическая модель, исход опыта абсолютно предсказуем)

Особенность КЛП в том, что от студента знания программирования не требуется, обучиться выполнять лабораторные работы с графически оформленными и распечатанными результатами можно за несколько часов.  В ЕWВ каждый компонент схемы описывается математической моделью, которую можно при необходимости дополнять. Первые занятия на кафедре физики МГУЛ показали, что студенты легко овладевают навыками работы в среде EWB5с.

1. Компьютерное    моделирование   в  отличие от физического моделирования производится не на реальных объектах или их физических аналогах, а является математической моделью природного процесса. Степень соответствия результатов компьютерного моделирования действительным процессам в реальных объектах определяется, во-первых, качеством модели, то есть пониманием сущности исследуемого явления и применяемым математическим аппаратом, и, во-вторых, точностью вычислений, качеством  конкретной вычислительной программы.

2. Программа   Mathсad  осуществляет чисто    математическое     моделирование с выводом результатов в числовом, формульном и графическом виде, в том числе в трехмерном, цветном и анимационном. Иные преимущества: быстродействие, точность и оформление результатов в виде документа, распечатки.

3. Программа EWB отличается тем, что объекты исследования изображаются так, как это принято в обычной схемотехнике, а измерительные приборы имеют внешний вид и все органы управления, повторяющие их промышленные прототипы.

4. Поскольку все преимущества на стороне компьютерного моделирования, сферой реального  физического моделирования остаются или неизученные объекты, или не описываемые с приемлемой точностью математически.

Разделы лабораторных работ КЛП

- Название работы: определяет цель работы.

- Содержание работы: краткое перечисление этапов работы.

- Расчетные соотношения: основные математические формулы, сведения из теории.

- Подготовка к работе: домашнее задание на расчет режимов и параметров элементов.

- Порядок выполнения работы: описание исследуемой схемы и последовательности выполнения работы по этапам.

- Оформление результатов: перечень материалов, представляемых как отчет  о проделанной работе.

- Вопросы для самопроверки: позволяют оценить степень понимания изучаемого явления.

- Литература: номер учебника из списка литературы к сборнику лабораторных работ и номера страниц.

2. СОСТАВ КЛП

1.Анализ шумов

- Анализ искажений

- Параметрические и температурные испытания

- Статистические испытания

- Измерение электродвижущей силы источника, разности потенциалов, падения напряжения в электрической цепи и напряжения на участке цепи.

3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.

3.1. Механизм схемотехнического моделирования (симуляции)

После того, как собрана схема и нажата кнопка запуска моделирования, решение и вывод результатов представляются на таких приборах, как осциллограф. Симуляция заключается в численном решении уравнений, математически представляющих схему, в  которой каждый компонент исходной электрической цепи представлен математической моделью. Точность составляющих моделей определяет точность результатов моделирования, то есть соответствия действительным процессам в цепи.

Математическое представление схемы есть набор совместных,

нелинейных   дифференциальных   уравнений.   Задача    симулятора

состоит в численном решении системы уравнений путем преобразования в нелинейные  алгебраические   уравнения,  которые

линеаризуются по методу Ньютона-Рефсона.  Для решения полученной системы линейных алгебраических уравнений используется разложение на множители разреженной матрицы.

Создание уравнений

Каждая точка соединения проводников в контуре называется узлом. Симулятор вычисляет напряжение в каждом узле. В каждой ветви, соединяющей два узла, течет собственный ток.  Цепь представляется внутренне как система уравнений в виде:  А.х = В, где  А  - узловая модифицированная матрица полной проводимости с  размерностью  n.n, x – вектор неизвестных величин с размерностью n, В – вектор констант с размерностью n, n – число неизвестных. Система уравнений создается с использованием общего метода анализа, называемого последовательным приближением узловых потенциалов. Неизвестными считаются напряжения всех узлов и токи ветвей, содержащих источники напряжения. Константы  В  это напряжения и токи источников и внесенные токи и напряжения, определяемые  законом Ома и правилами Кирхгофа. Узловая матрица считается разреженной, так как содержит большое количество нулей, поэтому решение учитывает только ненулевые члены матрицы, что требует меньшего объема памяти и ускоряет моделирование.

Решение уравнений

Для решения и линейных, и нелинейных контуров используется единый алгоритм. Исходная матрица расчленяется на две треугольные матрицы – нижнюю и верхнюю, и решаются два матричных уравнения, используя прямую и обратную подстановки. Для того, чтобы избежать громоздких вычислений, улучшить точность и максимизировать эффективность, используется:

- частный алгоритм, который  снижает ошибку округления, вносимую методом разложения на множители;

- упорядочивающий алгоритм,  который улучшает матричные состояния;

- алгоритм переупорядочения, который минимизирует отличные от нуля члены.

Нелинейные цепи рассчитываются путем замещения линеаризированной схемы и применения метода итераций, причем все нелинейные компоненты схемы также линеаризируются.

Нелинейный динамический контур преобразуется в дискретизированный эквивалентный нелинейный  контур во времени точка за точкой, и решается с использованием описанного выше метода для нелинейного контура постоянного тока. Динамический контур преобразуется в контур постоянного тока путем дискретизации всех динамических компонент контура, используя соответствующие  правила численного интегрирования.

Проблема сходимости и отсутствия решения.

1. Симулятор делает начальное предположение о напряжениях в узлах и вычисляет токи в ветвях, определяемые проводимостями в ветвях. Найденные токи используются для повторного вычисления узловых напряжений и цикл повторяется до достижения заданной пользователем точности,  устанавливаемой в диалоговом окне  Analysis Options. Если указанная точность не достигается, моделирование прерывается и выдается сообщение об ошибках, показанное в следующих примерах:

V1#branch,  где V1 – обозначение источника напряжения, branch – ток источника V1;

AR1[D1], где  AR1 – название операционного усилителя, D1- диод в модели этого усилителя;

R1: name,  где R1 – обозначение резистора,  name – имя контура, содержащего  R1.

2. Решение для режима постоянного тока может не сходится по следующим причинам: слишком малы начальные напряжения узлов, схема может быть нестабильна (имеется не одно решение уравнения), имеются разрывы, схема имеет нереалистичные сопротивления. Чтобы устранить указанные ограничения, нужно:

- Проверить топологию схемы и убедиться, что:

схема собрана правильно,

нет провисших узлов или неприсоединенных частей,

не перепутаны число нуль с  буквой о,

имеется заземленный узел,

нет полностью изолированных  от земли секций,

конденсаторы и источники тока не включены последовательно,

катушки индуктивности и источники напряжения не включены

параллельно,

все устройства и источники установлены на их собственные значения,

цепи всех зависимых источников правильные,

ваши модели и подсхемы введены правильно.

- Увеличить количество итераций.

- Снизить сопротивление утечки узлов RSHUNT в 100 раз (позиция GLOBAL в меню Analysis Options).

- Увеличить минимальную проводимость  Gmin в 10 раз (там же).

- Включить «использовать нулевые начальные условия» в диалоговом окне Analysis/Transient.

- Решение для анализа переходных процессов.

- Проверить топологию и связанность как указано выше.

- Увеличить относительную погрешность от 0,1 до 1%, тогда моделирование закончится намного быстрее.

- Увеличить число итерационных точек по времени переходного процесса в 100 раз.

- Уменьшить абсолютную точность вычисления тока, если вам не требуются микровольты, пикоамперы.

- Установить реалистичные параметры, например, паразитных емкостей. Используйте подсхемы, особенно для мощных устройств.

- Если имеются управляемые источники, увеличить длительности переднего и заднего фронтов.

- Заменить метод интегрирования Гира на метод трапеции, дающий более быструю сходимость, хотя и менее устойчивый.

3.2. Перечень процедур, выполняемых при помощи программы ЕWB.

На рис.1 приведен вид экрана в среде EWB.

Рис. 1. Вид экрана в среде EWB

В левой верхней части экрана расположена строка меню, под ней – панель инструментов, а третья строка – панель компонентов. Поскольку  составитель схем лабораторных работ осуществил  все необходимые установки, большинство управляющих кнопок пользователю, под которым мы подразумеваем учащегося или студента, не потребуется. Некоторые из кнопок являются общими для всех программ, работающих в системе Windows и поэтому их функции здесь не рассматриваются.

Опишем меню Analysis, которое открывается щелчком на соответствующей  надписи строки меню.

Меню Analysis:

DC Operating Point   Анализ режимов по постоянному току

АС Frequency           Анализ частотных характеристик

Тransient                   Анализ переходных процессов

Fourier                     Фурье - анализ    (спектральный анализ)

Noise                        Анализ спектра внутренних шумов

Distortion                 Анализ   нелинейных и интермодуляционных

искажений

Parameter Sweep           Вариации параметров

Temperature Sweep       Температурные испытания

Pole-Zero                       Анализ  полюсов и нулей передаточной функции

Transfer Function          Определение передаточных функций

Sensitivity                      Анализ чувствительности цепи

Worst Case                    Определение предельного отклонения

Monte Carlo                  Статистические испытания

Позиции строки меню Analysis

|  | Пуск симуляции |
| --- | --- |
|  | Параметры анализа |
|  | Анализ по постоянному току |
|  | Частотный анализ |
|  | Переходные процессы |
|  | Спектральный анализ |
|  | Анализ шумов |
|  | Нелинейные искажения |
|  | ## Параметрические испытания |
|  | ## Температурные испытания |
|  | Полюса и нули |
|  | Передаточная функция |
|  | Чувствительность |
|  | ## Предельное отклонение |
|  | ## Статистические испытания |
|  | Вывод графика |

Анализ режимов по постоянному току  (DC Operating Point)

При проведении данной процедуры автоматически все источники переменного напряжения обнуляются, ветви с конденсаторами размыкаются, а катушки индуктивности закорачиваются. Результатом процедуры является таблица напряжений во всех узлах цепи и токов в ветвях цепи, причем подключения вольтметров и амперметров в цепь не требуется. Данные этого анализа используются для последующих анализов, например, частотных, как опорные для линеаризированной модели малого сигнала любых нелинейных компонентов типа диодов и транзисторов. Имеющиеся в схеме цифровые компоненты принимаются  обладающими очень большим сопротивлением относительно земли.

Анализ запускается щелчком на строке DC Operating Point. Диалоговое окно не вызывается. На рис. 2  дан пример  схемы  электрической цепи.

# Рис. 2. Схема электрической цепи постоянного тока. Файл foi4.

## На рис.3 показаны результаты моделирования, а именно, потенциалы относительно  нулевого узла (земли) в узлах 2- 6 в вольтах и величина тока в ветви с источником V1 в амперах (сравните с показаниями амперметра).

Рис.3. Результаты анализа режима по постоянному току

Анализ частотных характеристик (АС Frequency)

При частотном анализе сначала запускается  анализ на постоянном токе, который рассчитывает  исходные значения для получения линейной малосигнальной модели для всех нелинейных компонент. Чтобы создать матрицу, источники постоянного тока обнуляются, источники переменного тока, конденсаторы и катушки индуктивности представлены их моделями по переменному току. Нелинейные компоненты представлены линейными малосигнальными моделями. Все входные источники рассматриваются как синусоидальные, частоты источников игнорируются. Если используются генераторы сигналов прямоугольной или треугольной формы, они автоматически приводятся к синусоидальной форме для анализа.

Расчетный режим – малосигнальный, а цифровые компоненты полагаются имеющими большое входное сопротивление относительно земли. Пример частотного анализа  дан для схемы, приведенной на рис. 4.

Чтобы исполнить анализ, нужно:

- выбрать узлы для анализа, задать амплитуду и фазу источника для анализа, для чего дважды щелкнуть на изображении источника и в появившемся диалоговом окне установить их;

- дважды щелкнуть на строке AC Frequency;

- в появившемся диалоговом окне установить или изменить параметры режима симуляции;

- щелкнуть на кнопке Simulate.

Результат частотного анализа отображается на двух графиках: коэффициент передачи и фаза в функции частоты. Если в схеме был установлен измеритель амплитудно-частотных  (АЧХ)   и фазо-частотных (ФЧХ) характеристик цепи (Bode Plotter), и включена кнопка запуска модуляции в правом  верхнем  углу  экрана,  производится   подобный   же анализ, результаты которого  выводятся под надписью  Bode.

Рис. 4. Схема последовательного контура. Файл lab4ac.

Верхний график – напряжение на резисторе, снятое в узле 16, показывающее форму тока в последовательном контуре в зависимости от частоты источника синусоидального сигнала. Верхняя таблица дает значение этого напряжения  у1 =  422,98 мВ  при частоте  х1 = 403,70 Гц , соответствующее положению левого курсора. Нижняя таблица дает значения фазы    у1 = - 42,42 град. При частоте   х1 = 247,70 Гц .

Рис. 5. Результаты  частотного анализа

На рис.6 даны показания измерителя частотных характеристик. Верхний график – коэффициент передачи в децибеллах, нижний – сдвиг фазы. На рис. 7 и рис. 8 даны диалоговое окно и позиции окна.

Рис.6. Показания  Bode Plotter

Рис. 7. Диалоговое окно в режиме AC Frequency

Рис.8. Позиции диалогового окна при частотном анализе

Ниже приведен перевод  к рис.8, причем здесь значения указаны по умолчанию, а в диалоговом окне (рис.7) даны установки к нашему примеру.

| #### Позиции |  | По умол-чанию | Ед. Измер. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная частота Конечная частота Разбивка диапазона частот Число точек Вертикальная шкала Узлы для анализа | 1 10 декада 100 Логариф- мическая | Гц ГГц - - - - | Начало диапазона частот Конечная частота диапазона Декадная, линейная,октавная Для линейного разбиения – это число точек всего диапазона Может быть линейная, логарифмическая и десятич. Управляет масштабом по оси У на графике Точки в схеме, в которых определяются АЧХ. Собствен-ный номер узла, а не присвоенный. |

Анализ переходных процессов (Тransient)

При анализе переходных процессов вычисляется реакция контура как функция времени, разделенная на интервалы. В каждый временной интервал совершается анализ по постоянному току. Решение для формы напряжения в узле находится в виде аппроксимирующей кривой, проходящей через эти точки. Для источников переменного тока вычисляются значения в этих точках, конденсаторы и катушки индуктивности представлены моделями накопителей энергии. В каждый интервал времени передающаяся энергия  определяется численным интегрированием . Если имеются источники постоянного напряжения и они определены в диалоговом окне DC, то программа вычисляет начальные условия для цепи,  используемые в дальнейшем для анализа переходных процессов, иначе они считаются нулевыми.

Чтобы исполнить анализ:

- выбрать узел, в котором совершается анализ;

-  дважды щелкнуть на строке Тransient ;

-   в появившемся диалоговом окне установить или изменить

параметры режима симуляции;

- щелкнуть на кнопке Simulate.

Результаты анализа переходных процессов отображаются на графике в виде зависимости напряжения от времени. Если был подключен осциллограф  и включена кнопка запуска модуляции в правом  верхнем углу  экрана,  производится   подобный   же анализ. Пример схемы дан на

рис. 9.

Рис.9.  Схема заряда и разряда конденсатора. Файл lab5tr

На рис.10 изображены осциллограммы напряжения на выходе генератора прямоугольных импульсов (жирная линия), подключенного к RC-цепочке,  и напряжение на конденсаторе (заряд и разряд). На рис.11 те же  графики получены в режиме Transient. На рис.12 показано соответствующее диалоговое окно, а на рис. 13 расписаны его позиции.

Рис.10. Осциллограммы напряжения                Рис.11. Форма входного и выходного

на  входе и выходе RC- цепи                                 напряжения в режиме Transient

Рис. 12. Диалоговое окно при анализе переходных процессов

#### Рис. 13. Позиции диалогового окна при анализе переходных процессов

Ниже приведен перевод к рис.13, причем здесь значения указаны по умолчанию, а в диалоговом окне (рис.12) даны установки к нашему примеру.

| Позиции | По умол- чанию | Ед. Изм. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка на нуль | отключена | - | Устанавливается, если нужно стартовать с нулевыми начальными условиями |
| Определяется пользователем | отключена | - | Устанавливается если пользователь задает начальные условия |
| Вычисление режима по постоянному току | Включают | - | Устанавливают, если нужно стартовать после анализа по постоянному току |
| Время старта | 0 | сек | Начало анализа переходных процессов Должна быть больше или равно 0, но меньше чем время остановки. |
| Время остановки | 0,001 | сек | Конец анализа переходных процессов |
| Шаги по времени устанавливаются автоматически | Установлено | - | EWB выбирает оптимум. |
| Минимальное число точек | Установлено 100 |  | Число точек между началом и концом моделирования, и на графике |
| Временной шаг печати | 1е – 05 отключен | сек | Интервал времени для вывода результатов |
| Максимальный шаг по времени | 1е – 05 отключен | сек | Максимальный шаг по времени, при котором возможно моделирование |
| Узлы для анализа |  |  | Узлы цепи, в которых требуется получить результат |

Фурье – анализ, спектральный анализ (Fourier)

Фурье-анализ, он же спектральный,  гармонический анализ

оценивает постоянную составляющую  сигнала, основную частоту и гармонические составляющие, используя дискретное преобразование Фурье. Иначе говоря, напряжение сложной формы представляется суммой синусоидальных сигналов и постоянной составляющей. При анализе нужно указать номер узла, а также основную частоту, которая определяется частотой источника переменного тока в данной схеме      рис.9).

Чтобы исполнить анализ, нужно:

-    выбрать выходной узел;

- дважды щелкнуть на строке Fourier;

- в появившемся диалоговом окне установить режимы симуляции;

- щелкнуть на кнопке Simulate.

На рис. 14  результат частотного анализа изображен в виде графика  амплитуд напряжений первой, основной гармоники входного источника прямоугольных импульсов с частотой 1000 Гц, снятое в узле 1, и трех дополнительных. На графике представлены первые четыре гармоники, с частотами 1, 3, 5 и 7 кГц. На рис.15 эти же гармоники сняты в узле 4. Из сравнения рисунков видно, что чем выше частота гармоники, тем меньше её амплитуда, причем амплитуды выходных гармоник меньше входных из-за интегрирующего действия RC-цепочки.

| Рис. 14 Амплитуды гармоник в узле 1 | Рис. 15. Амплитуды гармоник в узле 4 |
| --- | --- |

Диалоговое окно при задании параметров спектрального анализа для нашего случая  дано на рис. 16. Необходимые пояснения к позициям этого окна  по умолчанию даны на рис. 17.

Рис.16. Диалоговое окно режима Fourier

## Рис.17.  Позиции диалогового окна при спектральном анализе

Ниже  дан перевод  к указанным позициям.

| Позиция | По умол- чанию | Ед. Изм. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| Узел вывода | Узел контура | - | Точка цепи, в которой определяется гармонический спектр сигнала |
| Основная частота |  | Гц | В качестве неё берется частота источника – генератора переменного напряжения |
| Число гармоник | 9 |  | Число гармоник, амплитуды и фазы которых вычисляются |
| Вертикальный масштаб | линейный |  | Может быть: линейный, логарифмический и в децибеллах |
| Фаза на дисплее | Отключена |  | Если включена, то выводится на график как фаза в функции частоты |
| Вывод в виде линии | Отключена |  | Если включена, то график амплитуд выводится не в виде вертикальных линий, а в виде уголка или полоски |

Анализ шумов (Noise)

Определенность измеряемой величины зависит  от энергии ее термодинамических флуктуаций, воспринимаемых как шумы. Чтобы найти их спектр, воспользуемся известными соотношениями.

Прямое преобразование Фурье для функции времени f(t) определяет ее спектр   S (j):

S (j) =−∞+∞f(t). e-jt dt.                                                                    (1)

Модуль спектра называют спектральной плотностью  S():

S() =S(j).                                                                              (2)

Согласно теоремы Рейли, имеет место следующее равенство:

0∞f2(t)dt=fπ0∞S2()d. .                                                                     (3)

В частности, если к резистору с сопротивлением 1 Ом приложено напряжение  f (t),  то левая часть равенства (3) численно определяет энергию, выделяющуюся в нем. Таким образом, площадь квадрата модуля спектра S (),  поделенная  на  , определяет энергию, рассеиваемую в активном сопротивлении, на которое воздействует f(t). Белый шум (или просто шум) состоит из множества случайным образом следующих друг за другом импульсов, амплитуды которых подчиняются нормальному закону распределения вероятности. Для шума спектральная плотность есть константа  S () = cоnst.

Известно, что если четырехполюсник имеет коэффициент передачи     K (),   то соотношение спектральных плотностей на его выходе и входе равно

Sвых(ω)Sвх(ω)=K2(ω).                                                                        (4)

В активном сопротивлении величиной R собственные шумы возникают как результат хаотического теплового движения электронов. Их спектральная плотность равна

Sш()=2kTR,                                                                                  (5)

где  T – абсолютная температура,  k = 1,38. 10-23 Дж/град – постоянная Больцмана.

Квадрат напряжения    Uш 2 эквивалентного источника шума равен

Uш2 = 4kTR .f ,                                                        (6)

где   f – полоса пропускания устройства, на входе которого установлено это сопротивление. В конечном счете именно шумы ограничивают порог чувствительности измерительной аппаратуры. Подобным образом, источником шумов являются полупроводниковые приборы и источники питания. У диодов спектральная  плотность напряжения шумов составляет 5-30 мкВ/Гц при граничной частоте до 10 МГц. В транзисторах источниками шумов являются сопротивления слоев и дробовые эффекты в  p-n переходах.

Шумовой анализ в пакете  EWB5c заключается в нахождении величины  мощности шума на выходе электронных цепей. Все шумовые источники приняты статистически некоррелированными, их значения рассчитаны независимо.

Полный шум вычисляется как среднеквадратичная сумма индивидуальных вкладов. Например, если  V1 выбран в качестве  “входного опорного источника шумов”, а   N1 – как  “выходной узел”,  то в  N1 суммируются вклады всех шумовых операторов. Если полный шум разделить на коэффициент передачи от V1 к N1, то получим эквивалентный входной шум   от   V1,  введенный в бесшумовую цепь. Это полный шум, приведенный ко входному узлу. Для всех компонентов схемы приняты шумовые модели из программы  SPICE.

Чтобы установить температуру, при которой вычисляются шумы, нужно раскрыть меню Analysis, выбрать строку Аnalysis Options, в появившемся диалоговом окне щелкнуть на закладке Global, установить в температуру в строке Simulation temperature  (TEMP).

Чтобы исполнить анализ, нужно:

-    выбрать входной шумовой опорный источник и выходной узел;

- дважды щелкнуть на строке Noise;

- в появившемся диалоговом окне установить параметры режима симуляции;

- щелкнуть на кнопке Simulate.

Анализируемая схема дана на рис.2. Результаты моделирования даны на рис. 18 в функции частоты. Нижняя кривая – это мощность входного шума  источника V1 в единицах -  вольт в квадрате / 1 Гц

(правая вертикальная шкала), средняя кривая – шумовой  вклад от резистора R1( левая вертикальная шкала), верхняя кривая – полная шумовая мощность (левая вертикальная шкала) в узле 5.

# Рис.18. Графики зависимости мощности шумов от частоты

На рис.19  представлено диалоговое окно в режиме Noise, а на рис. 20  изображены позиции диалогового окна при анализе шумов. Ниже приведен перевод к рис. 20, причем здесь значения указаны по умолчанию, а в диалоговом окне (рис.19) даны установки к нашему примеру.

Рис. 19. Диалоговое окно при анализе шумов

| Позиции | По умолчанию | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| Input noise reference source (вх. опорный источник шумов) | Источник вашей цепи | Выберите источник переменного напряжения |
| Output node (выходной узел) | Узел цепи | Узел, в котором суммируются вклады всех источников шумов |
| Reference node (опорный) | 0 (земля) | Опорное напряжение |
| Start frequency (начальная частота) | 1 Гц | Начальная частота диапазона |
| End frequency (конечная частота) | 10 ГГц | Конечная частота диапазона |
| Sweep type (тип развертки) | Decade | Декадная, линейная, октавная |
| Number of points (масштаб развертки по частоте) | 100 | Для линейной – число точек в диапазоне частот |
| Vertical scale (масштаб по вертикали) | Log | Логарифмическая, линейная, децибеллы |
| Set points per Summary (выбран элемент для суммирования) | Не включен | На графике будет выведен шумовой вклад избранного компонента |
| Component (название элемента |  | Установить обозначение компонента |

Рис. 20. Позиции диалогового окна при анализе шумов

Анализ нелинейных искажений (Distortion)

Если на входе электрической цепи сигнал гармонический, а на выходе форма сигнала отличается от синусоидальной, то это означает искажение, дисторсию (distortion) сигнала. При этом в спектре выходного сигнала появляются гармоники более высоких частот, поэтому говорят о гармонических (harmoniс) искажениях. Электрическая цепь с такими свойствами содержит нелинейные элементы: диоды, ограничители, магнитные сердечники и подобные компоненты, а поэтому вносимые ею искажения еще называют нелинейными. Из множества добавочных гармоник принимают в расчет несколько  наиболее значимых по величине.

На  рис. 21   дан    пример    построения  косинусоидального    импульса   (с  частотой   w,  периодом  T = 0,02 c)  из  трех  гармоник:  с основной частотой   w  и  с  частотами    2w  ,   4w.

Характеристикой нелинейных искажений является отношение суммарной мощности высших гармоник, начиная со второй, к мощности первой, основной гармоники (на частоте входного сигнала). Часто коэффициент нелинейных искажений (total harmonic distortion) или коэффициент гармоник вычисляют как отношение среднеквадратичного напряжения всех гармоник, начиная со второй, к напряжению первой гармоники  ( в процентах)

K=i=2∞Ui2U1⋅100  %.

Программа анализа нелинейных  искажений предусматривает  два  режима работы.

1. Если в исследуемой схеме действует один синусоидальный источник переменного напряжения, то анализ заключается в совокупном определении величин второй и третьей гармоник, вносящих наибольший  энергетический вклад в искажение формы сигнала источника по напряжению в  любом узле  или по току в любой ветви контура.

2. Если цепь содержит два источника переменного напряжения с частотами   F1  и  F2  (F1 > F2),  то  анализ   состоит   в  определении интермодуляционных  IM  искажений,  вызванных взаимной модуляцией. Амплитуды и фазы этих источников могут устанавливаться независимо. Программа определяет совокупно величины на трех частотах: сумме частот  F1 + F2,   разности частот  F1  F2, разности  2F1  F2 частоты второй  гармоники 2F1  от первого источника  F1  и частоты  F2 второго источника.

Рис. 21. Гармонические составляющие косинусоиды с отсеченным отрицательным

полупериодом

Можно работать с одним источником, программа воспринимает его как источник двух частот, если отношение   F2 / F1   установлено. Следует иметь ввиду, что испытания проводятся в режиме малого сигнала амплитудой 0,1 В.

Чтобы исполнить анализ:

- выбрать один или два источника и один или больше узлов для анализа. Также можно изменить величину сигнала и фазу источников дважды щелкнув на их изображении в схеме;

- дважды щелкнуть на строке  Distortion;

- установить позиции на появившемся диалоговом окне;

- щелкнуть на кнопке Simulate.

Исследуемая схема представлена на  рис.22. Источник тока 100 А

Рис.  22. Схема включения нелинейного элемента (foi6)

выводит диод на рабочий участок вольтамперной характеристики, смещая его в прямом направлении. Поскольку здесь  характеристика диода существенно нелинейна, положительная и отрицательная полуволны напряжения в узле 2 будут иметь разные амплитуды, форма сигнала становится несинусоидальной, что обусловливает появление добавочных гармоник в спектре выходного сигнала.  Величина нелинейных искажений и будет определяться амплитудой этих гармоник.

Осциллограммы напряжений на входе и выходе цепочки D1-R1 представлены на рис. 23. На верхнем графике изображен  косинусоидальный сигнал (узел 1), на нижнем – положительные полуволны косинусоиды (узел 2).

Диалоговое окно при анализе нелинейных искажений дано на рис. 24. Оно отличается от окна на рис. 7 только наличием установки отношения  F2/F1, поэтому позиции диалогового окна не описываются.  Галочка  при  F2/F1   ставится только при анализе интермодуляционных искажений.  На рис. 25 даны результаты анализа нелинейных искажений.

Видно, что в диапазоне заданных частот амплитуды гармоник практически не зависят от частоты. Точные значения амплитуд второй и третьей гармоники даны в таблицах справа. Здесь х – значения частоты, а  y– значения амплитуды гармоники в милливольтах. На рис. 26 даны результаты интермодуляционных испытаний при отношении F2/F1 = 0,9.

Рис. 23. Изображение экрана осциллографа

Рис. 24. Диалоговое окно в режиме Distortion

Рис. 25. Результаты измерения нелинейных искажений в виде частотной

зависимости амплитуд второй и третьей гармоник.

## Рис. 26. Результаты измерения интермодуляционных искажений

Параметрические испытания (Parameter Sweep)

Как объект измерения, так и измерительное устройство содержат компоненты, параметры которых зависят от ряда факторов. Степень влияния части из них может быть оценена и учтена при обработке результатов измерения. Влияние ряда других факторов, например случайных, не поддается строгой оценке, поэтому  подлежит опытному исследованию, если таковое возможно. В противном случае измерения проводят многократно, а  их результаты усредняют.

В данной лабораторной работе исследуется влияние отклонения параметра  элемента измерительной цепи от  номинального значения на результат измерения. Отклонение  задается принудительно или определяется вариацией  температуры  компонента цепи.

Когда используется вариация параметра, можно быстро проверить работу электрической цепи  путем проведения моделирования многократно при  нескольких значениях этого параметра в выбранном вами диапазоне. Анализ может выполняться в режиме постоянного и переменного тока, а также при переходных процессах. Параметрические испытания на постоянном токе дают возможность сразу получать вольтамперные характеристики элементов цепи, вместо того, чтобы проводить поточечные измерения. Когда производится этот анализ, на экране  наблюдается пошаговое изменение выбранного параметра.

Чтобы  исполнить анализ, нужно:

- выбрать компонент и  его параметр, а также выходной узел;

- щелкнуть на строке Parameter Sweep;

- выбрать режим  - Постоянный ток – Переменный ток – Переходный процесс;

- щелкнуть на кнопке Simulate.

Исследуемая схема представлена на рис. 22. Для иллюстрации работы  программы  дан пример снятия вольтамперной характеристики(ВАХ) диода D1. Ток диода задается генератором тока I1, а напряжение на диоде измеряется в узле 2. На рис. 27 дан результат параметрических испытаний в виде     ВАХ.

Рис.27. Вольтамперная характеристика полупроводникового

диода, полученная путем параметрических испытаний

На рис.28 изображено диалоговое окно  при вариации параметра (тока  I1).

# Рис. 28.  Диалоговое окно в режиме  Parameter Sweep

# Перевод  и пояснения к позициям диалогового окна (курсивом даны установки для данного случая):

| # Позиция | # Что устанавливается | # Пояснения |
| --- | --- | --- |
| # Компонент | # Элемент цепи | # Элемент, параметр которого варьируется Генератор тока I1 |
| # Параметр | # Какой-либо один параметр компонента | # Изменяемый параметр ток |
| # Начальная величина | # Начало диапазона изменений | # Начальная величина для вариации 0 mA |
| # Конечная величина | # Конец диапазона изменений | # Конечная величина для вариаций 10 mA |
| # Тип вариации | # Линейный | # Декадный, линейный, октавный |
| # Шаг изменения параметра | # Размер приращения параметра | # Размер шага вариации только для линейного случая 0.1 mA |
| # Выходной узел | # Узел цепи | # Узел, на который выводится результат 2 |

| # Испытания для: | # Постоянный ток | # Постоянный ток, переменный ток, переходные процессы |
| --- | --- | --- |

# Примечание к таблице. Если выбран режим переходных процессов, нужно нажать кнопку Set transient options. В результате появляется диалоговое окно дополнительных установок. В этом случае осуществляется обычный анализ переходных процессов, но при различных значениях одного из параметров, а результатом является набор кривых, количество которых задается. Иначе говоря, это многовариантный анализ переходных процессов. Точно также осуществляется многовариантный частотный анализ.

Рис.29. Позиции диалогового окна при параметрических испытаниях

Температурные испытания( Temperature Sweep)

Программа производит многократное моделирование работы электрической цепи, причем каждый раз при новой температуре.

На рис. 22 дана схема, в которой производится измерение напряжения на полупроводниковом диоде при постоянном токе в диапазоне температур.

Чтобы произвести анализ, нужно:

- выбрать узел для анализа;

- щелкнуть на строке Temperature Sweep;

- установить позиции диалогового окна;

- щелкнуть на  кнопке Simulate.

В данном случае произведено испытание на постоянном токе путем вариации температуры, при этом источник переменного напряжения V1 игнорируется. При испытании  в режимах переменного тока и переходных процессов необходимо сделать дополнительные установки, как при параметрических испытаниях.

Позиции диалогового окна (представлены на рис. 30) аналогичны установкам, применяемым при анализе Parameter Sweep.

Результаты испытаний представлены на рис. 31. Здесь показан график зависимости напряжения на полупроводниковом диоде от температуры при постоянном токе, а источник переменного напряжения V1 игнорируется.

Рис. 30. Диалоговое окно в режиме Temperature Sweep

Рис. 31. Зависимость напряжения на диоде от температуры при постоянном токе

Анализ полюсов и нулей передаточной функции ( Pole-Zero)

Программа находит полюса и нули операторной передаточной функции в режиме малого сигнала на переменном токе. Такой анализ позволяет определить устойчивость цепи. Кроме этого, остальные позиции диалогового окна игнорируются и эти операции не исполняются. При некоторых упрощениях программа способна справиться с контуром третьего порядка. Например, она находит все три полюса в контуре файла foi5, если из него исключить резисторы R1 или R3.

Определение передаточных функций (Transfer Function)

Программа вычисляет значение передаточной функции TF по постоянному току в режиме малого сигнала как отношение выходного сигнала (напряжения между двумя выходными узлами или тока в выбранной пользователем ветви) к току или напряжению входного источника.  Также вычисляется входное и выходное сопротивление. Выходной переменной может быть напряжение любого узла, а входной – только любой независимый источник.

Чтобы произвести анализ, нужно:

- выбрать выходной и опорный узел, а также входной источник;

-  щелкнуть на строке Transfer Function;

-  установить позиции диалогового окна;

-  щелкнуть на кнопке Simulate.

Исследуемая схема дана на рис. 2, диалоговое окно показано на рис. 32. В данном случае  в качестве выходного сигнала выбрано напряжение (Voltage) между выходным узлом 5 ( Output node) и опорным узлом 0 (Output reference). В качестве входного источника (Input  source) выбран генератор тока I1. В этом случае источник напряжения V1 игнорируется, поскольку анализ проводится по приращениям и только от источника I1.

Рис. 32. Диалоговое окно в режиме Transfer Function

Результаты анализа представлены на рис. 33.

Рис. 33. Результаты анализа в режиме Transfer Function

В нижней строке дано значение передаточной функции в виде отношения выходного напряжения U5-0  к току источника I1. В средней строке дано значение выходного сопротивления  Roi (Output impedance) относительно узла 5. В верхней строке дано входное сопротивление со стороны источника Rii, как отношение напряжения U4-0 на источнике тока к величине тока  I1.

Произведем проверочные вычисления. Прежде всего произведем известные преобразования в исходной схеме, как показано на рис. 34.

Результаты расчета даны ниже.

# Рис. 34. Преобразованная схема испытаний (файл foi4-1)

## Рис. 35.  Результат анализа цепи по постоянному току

Значения напряжений в узлах можно было получить путем проведения

анализа по постоянному току DC Operating point (см. рис. 35).

Анализ чувствительности цепи (Sensitivity)

Под чувствительностью (Sensitivity) понимают отношение  y/х изменения выходной величины  у (тока ветви или потенциала выбранного узла) к изменению х параметра компонента. На постоянном токе (DC)  вычисляются чувствительности к малым изменениям параметра каждого элемента цепи, выраженных в основных единицах СИ. На переменном токе (АС) – только по одному элементу за один цикл, но в диапазоне частот. Схема для исследования чувствительности дана на рис. 2.

В качестве примера работы программы в данном режиме проведем расчет чувствительности потенциала узла 5 к малому изменению сопротивления   резистора   R1.   Контурный   ток   нижнего   контура

I2  =44523+8R1;   R11 = 5 Oм;  V21 = 35,317 В;  R12 = 5,1 Ом;  V22 = 35,572 В;

R1 = R12 – R11 = 0,1 Ом;   V2 = V22 – V21 = 0,255 В.

Отсюда    чувствительность    будет     равна  V2/R1 = 2,55 В/Ом. Этот результат совпадает с программным расчетом. В режиме постоянного тока программа определяет напряжение выходного узла или ток при изменении параметров каждого элемента по очереди. В режиме переменного тока определяется чувствительность схемы при изменении параметра только одного компонента, но в диапазоне частот.

Чтобы исполнить анализ, нужно:

- выбрать выходной узел, если  выходным параметром выбрано  напряжение, или ветвь, если  выходным параметром выбран ток;

- щелкнуть по строке Sensitivity;

- в диалоговом окне установить режимы симуляции;

- щелкнуть на кнопке Simulate.

Результаты анализа даны на рис. 36.

Рис. 36.  Таблица значений чувствительности цепи (правый столбец)

к изменению параметров элементов цепи

Таблица отображает чувствительность, определяемую  по отношению к изменению параметров перечисленных в левом столбце элементов цепи. Чувствительность определяется как отношение изменения выходной величины к входной  в их единицах измерения или в процентах. На рис. 37

даны результаты анализа в режиме переменного тока как отношение амплитуды выходного напряжения к емкости конденсатора С1 (В/мкФ) в.

Рис. 37. Результаты измерения чувствительности

последовательного контура к изменению емкости С1

функции частоты генератора.

Максимум чувствительности  1,06 .106  В/Ф приходится на частоту 42,9  Гц (см. табл. для  правого курсора).

Ток контура равен выходному напряжению, деленному на сопротивление резистора R1, и чувствительность контура по току будет равна 1,06 .103 А/Ф. Вид диалогового окна при анализе на переменном токе дан на рис.38.

Здесь приняты стандартные обозначения, поэтому описание не требуется.

Рис. 38. Диалоговое окно  при анализе Sеnsitivity в режиме переменного тока

Определение предельного отклонения (Worst Case)

Программа осуществляет  статистический   анализ цепи,  находит такое сочетание отклонений параметров всех элементов на заданную величину в процентах, что выходное значение  достигает экстремума  (наихудший

случай).  При первом пуске (Nominal Run) вычисляется чувствительность цепи к изменениям параметров компонентов с номинальными значениями. При втором пуске (Worst Case Run) вычисляется режим наихудшего случая. Исследуемая схема дана на рис. 2, а результаты  анализа на постоянном токе– на рис. 39.

# Рис. 39.  Результаты испытаний по худшему случаю

Под худшим понимается маловероятное событие, при котором отклонения параметров всех элементов дают отклонение выходной величины в одну сторону. Как видно, в первой колонке таблицы перечислены все компоненты схемы, а во второй колонке даны найденные величины их параметров в случае предельных отклонений. Данные испытаний обобщаются сопоставляющими функциями. Они действуют как отборочные фильтры, позволяя собирать данные только по одной величине.

## Сопоставляющие функции              Сводная выходная величина

Максимальное напряжение                                    максимум по оси Y

Минимальное напряжение                                     минимум по оси Y

Чтобы провести анализ, нужно:

- выбрать выходной узел;

- щелкнуть на строке Worst Case;

- установить позиции диалогового окна;

- щелкнуть на строке Simulate.

Результаты анализа работы схемы рис. 4 на переменном токе      даны на рис. 40.

Рис. 40.  Графики зависимости напряжения и фазы сигнала  в узле 16

от частоты источника V1

Тонкой линией изображены характеристики выходного напряжения, снятые при номинальных    значениях параметров элементов цепи, а толстой -  при значениях  параметров, соответствующих худшему случаю, как указано в таблице на рис. 40.

Установки диалогового окна в режиме по переменному току даны на

рис. 41.

Рис.41. Диалоговое окно в режиме Worst Case

### Рис. 42.  Окно дополнительных установок

Для наглядности устанавливаем относительную величину изменений параметров компонентов (Tolerance) 25%,  в качестве сопоставляющей (Collating function) функции выбран максимум выходного напряжения, выходной узел – 16, тип испытаний  - анализ по переменному току. В этом случае требуется провести дополнительную установку,  для чего следует щелкнуть  на кнопке  установки позиций (Set AC options). При этом появится дополнительное окно (рис. 42), в котором нужно провести установки, как указано, а затем щелкнуть на кнопке «Принять» (Accept).

Статистические испытания (Monte Carlo)

Статистический анализ по Монте Карло позволяет исследовать изменение технических характеристик  цепи вследствие изменения параметров составляющих её компонентов. Производится многократное моделирование, причем каждый раз параметры цепи  изменяются в соответствии с выбранным законом распределения и  в поле допуска разброса этих параметров. Первое моделирование выполняется с номинальными значениями, а в дальнейшем приращения параметров добавляются  или вычитаются из номинальных. Выбор приращений зависит от  выбранного закона распределения вероятностей. В данной программе приняты два вида распределения. Если установлено равномерное распределение вероятности  (uniform), то отклонения разной величины равновероятны. Если установлено нормальное распределение  (Gaussian), то меньшие отклонения более вероятны

Р(х) =12π⋅ℓ−0,5u−xσ2 ,                 =tp⋅u100,

где  u  – номинальное значение параметра,

  - величина стандартного отклонения,

x – независимая переменная, случайное отклонение,

tp –  диапазон изменения  x  в процентах;

Здесь отклонения могут быть и больше ,  например,  >2   с вероятностью 4,5 %,    > 3   – 0,3 %.

Например, если установлен разброс или точность (tolerance) в 5 %, то для резистора сопротивлением 1 кОм, стандартное отклонение  равно 50 Ом. Тогда полоса допуска будет равна 1 кОм   50 Ом,  и она включает в себя 68 %  совокупности событий. Отметим, что установка допуска применяется сразу ко всем компонентам. Анализ осуществляется на постоянном и переменном токе, и при переходных процессах.

Чтобы выполнить анализ, нужно:

- выбрать выходной узел;

- щелкнуть на строке Monte Carlo;

- произвести установки позиций в диалоговом окне;

- щелкнуть на кнопке Simulate.

При анализе на переменном токе и при переходных процессах вызываются дополнительные окна установок.

Результатом анализа являются графики напряжения, количество которых предварительно должно быть установлено в диалоговом окне, как число испытаний  (number of runs).

В качестве примера рассмотрим схему, данную на рис.2. Диалоговое окно при анализе Монте Карло показано на рис. 43.  Позиции диалогового окна для данного анализа приведены на рис. 44. Результаты анализа  даны на рис. 45.

Рис. 43. Диалоговое окно в режиме Monte Carlo

Рис. 44.  Позиции диалогового окна при анализе Монте Карло

На рис. 44  приняты следующие обозначения.

| Позиции | По умолчанию | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| Число испытаний | 2 | Должно быть  2 |
| Отклонение | 5 % | Для равномерного распре-деления это максимальное отклонение. Для распределения Гаусса это стандартное отклонение , %. |
| Начальное число генератора случайных чисел | 0 | Любое число от 1 до 32767 |
| Тип распределения | Равномер-ное | Равномерное или Гаусса |
| Выходной узел | Узел контура | Узел, в котором показывается результат |
| Характер процесса | переходный | Постоянный и переменный ток, переходный процесс |

Рис. 45. Значения выходного напряжения цепи (узел 5) при  20 испытаниях